Teatro del Liceu

- Data from Gina Barcelona Architects

Gran Teatre del Liceu

La Reconstrucció i Ampliació del Gran Teatre del Liceu és un projecte singular difícil de sintetitzar. Hi ha tres grans vessants d’actuació en aquesta obra. En primer lloc la construcció de nova planta d'un escenari d'òpera modern en forma de creu i tots els serveis d'escena i les dependències de treball del teatre renova; camerino, sales d'assaig, oficines, administració, direccions i presidència. En segon lloc hi ha la reconstrucció de la gran sala desapareguda a l'incendi de 1994. En tercer terme l'adaptació i la restauració del vestíbul i els foyers històrics.

Programa : Cultural , Teatres, Rehabilitació

Ubicació : Barcelona, Espanya

Client : Consorci del Gran Teatre del Liceu

Arquitecte : Lluís Dilmé, Xavier Fabré, Ignasi de Solà-Morales

Superfície : 36.341 m²

Estatus : Finalitzat

- Data from arquitecturacatalana.cat

# Gran Teatre del Liceu: 1844 - 1848

# Architect: Miquel Garriga i Roca

Memòria

Edifici entre mitgeres fent cantonada, de planta baixa i quatre pisos, que presenta una façana neoclàssica definida per grans obertures en arc i una balconada amb balaustrada que reforça la monumentalitat del conjunt. Un pòrtic de tres arcades dóna accés a un vestíbul d’ordre grec dividit en tres naus, des d’on arrenca l’escala principal, de majestuós aspecte i íntegrament revestida de marbre. Al primer replà s’hi troba l’escultura "La Música", obra de Vallmitjana pare, situada en una fornícula entre dues làpides commemoratives.

Al primer pis destaca el saló de fumar, decorat en estil neopompeià, propi del gust del Segon Imperi francès, amb estucats que imiten marbre i composicions de columnes corínties. La sala de concerts constitueix l’espai més emblemàtic de l’edifici, organitzada en planta baixa i cinc nivells, amb una rica decoració pictòrica obra de Martí Alsina, Vicens, Rigal i Caba. L’embocadura de l’escenari fa 14 metres d’amplada, mentre que la sala, amb una superfície de 1.117 m² i una alçada de 20,50 metres, destaca per les seves grans dimensions i per la solemnitat del seu espai interior.

Autor:Gabriel Robert Bernús

Primera Reconstrucció del Gran Teatre del Liceu: 1862

Architect: Josep Oriol Mestres i Esplugas

Reforma de la Confiteria del Liceu

Architect: Lluís Domènech i Montaner

Des del 1852 està documentada l'existència de la Gran Confiteria del Liceu, als baixos del teatre, on avui hi ha el Cercle del Liceu. Als anys 70 la propietat passà a Albert Martorell que encarregà a Domènech i Montaner la reforma per col·locar un aparador amb decoració al gust de l'època i un tendal. Aquesta és la primera obra documentada que hi ha de Domènech a Barcelona, sense el seu soci Josep Vilaseca. Es conserven esbossos a l'arxiu de Domènech i Montaner i l'expedient de sol·licitud d'obres a l'ajuntament, però no s'ha pogut constatar si es va arribar a realitzar en la seva totalitat. La decoració era una escenografia de fusta afegida sobre el parament existe...

# Reconstrucció, Reforma i Ampliació del Gran Teatre del Liceu: 1990 – 1998

# Architect: Dilmé & Fabré Arquitectes, Lluís Dilmé i Romagós, Francesc Xavier Fabré i Carreras, Ignasi de Solà-Morales i Rubió

Adreça: La Rambla, 51-59, Barcelona

Categoria: Edifici

Tipologia: Teatres / Auditoris

Categoria de Protecció: BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional)

Memòria

El 31 de Gener de 1994 es va declarar l'incendi del teatre, el qual va cremar per complet totes les instal·lacions de l'escenari i la sala.

L'endemà, el Plenari del Consorci del GTL, va prendre l'acord de reconstruÏr el teatre en el mateix solar segons les prescripcions del Pla Especial de 1993.

La Reconstrucció i Ampliació del Teatre del Liceu, va introduïr com a noció central la tensió entre la "Innovació" i la "Memòria", tenint en compte, com a objectius bàsics, els paràmetres dels teatres d'òpera contemporanis: "Els elements tècnics, la seguretat i comfort, i l'arquitectura".

Es va prioritzar la decisió de reconstruïr, tal com era i on era, la sala del públic donat que gaudia d'una fortíssima unitat espaial i amplitud visual, fet reconegut entre les sales d'òpera d'Europa.

Autor:Ignasi de Solà-Morales i Rubió

El nou edifici sorgeix de la voluntat de conservar la memòria d’una de les institucions més emblemàtiques de la ciutat, després de l’incendi esdevingut l’any 1994, que va destruir la totalitat del teatre llevat d’algunes petites dependències: la Sala dels Miralls, el vestíbul a la Rambla, els porxos d’entrada i l’escalinata. El nou projecte opta per reconstruir la gran sala amb fidelitat a l’original, i adoptar criteris tecnològics i compositius de modernitat per dotar el nou teatre de les infraestructures i els serveis necessaris per a un funcionament actualitzat. L’edificació de nova planta ocupa finalment un 70 per cent de la totalitat del nou edifici. El nou badalot de la coberta integra la torre escènica i la gran sala en un sol volum, que assenyala la vella orientació del teatre dins el solar d’acord amb els criteris d’aprofitament del projecte original.

Autor:Maurici Pla

Font:Catalunya : guia d'arquitectura moderna, 1880-2007

- Data from JG ingenieros

Gran Teatro del Liceo

Barcelona | Spain

Barcelona’s opera house, El Gran Teatre del Liceu, was founded on the Rambla in 1847 and over the years has been one of the symbols of the city fulfilling its function as a cultural and artistic centre.

The architect who designed his plans was Miquel Garriga i Roca, later assisted by Josep Oriol Mestres. The building was rebuilt after the great fire that destroyed the hall and stage on January 31, 1994. The reconstruction was based on the original building and an extension of the project. It reopened on October 7, 1999.

The services carried out by TEST JG Consultoría as trusted engineering of the property are summarized below:

- Preparation of the comprehensive maintenance contest

- Operation Management: Energy and maintenance audits

- Implementation of the MantTest.net CMMS

- Replacement of the thermofriending plant

Client: Fundació del Gran Teatre del Liceu

Start /end: 2009-2011

- Data from guia2eso.blogspot

GRAN TEATRE LICEU

Una mica d'història
Al 1837, al Convent de Montsió, el Gran Teatre del Liceu va ser creat per la Societat Dramàtica d’Aficionats sota la iniciativa de Manuel Gibert. Barcelona estava en plena expansió econòmica i demogràfica, i necessitava un conservatori de música que fins al 1838 es crea el Liceu Filarmònic Dramàtic Barcelonès de Sa Majestat la Reina Isable II. Aquest conservatori va aportar el cant i la música italiana al teatre. L’èxit d’aquest teatre recolzat per la burgesia barcelonesa, va fer que es construís un altre teatre digne per a la ciutat, que encara segueix viu en el Convent dels trinitaris de la Rambla. El primer edifici va ser inaugurat el 4 d’Abril de 1847, amb un disseny de Miquel Garriga i Roca. Aquest recinte va donar lloc a la Societat del Gran Teatre Liceu anomenada “Societat de Propietaris”, la qual s’encarregà del Teatre al separar-se jurídicament del Conservatori del Liceu. Aquesta situació perdurà fins al 1980.

Curiositats:

l 31 de Gener de 1994, va haver-hi un incendi que destruí la sala i l’escenari. La societat catalana va quedar tant impactada que per a poder reconstruir-la es van crear fundacions com la Fundació del Gran Teatre Liceu. La nova construcció dissenyada per Ignasi de Solà-Morales, Xavier Fabré i Lluís Dilme constava d’unes infraestructures de tècnica més avançada, però fidel a la estructura del primer teatre. Aquest nou teatre obrir les seves portes al 7 d’Octubre de 1999.

Història Artística:

Tot i que també es podia gaudir del teatre parlat o concerts, el Liceu era considerat un prestigiós teatre d’òpera. La primera òpera representada va ser Bolena de Donizetti, on es podia apreciar el drama romàntic italià que tant agradava en aquell moment. També es podia gaudir de l’òpera francesa, actualment oblidada. La escenografia tradicional catalana també hi ha estat present. El ballet també s’ha representat en las temporades del teatre que durant els anys ha acollit a una de les més prestigioses companyies.

- Data from Prysmian

El Gran Teatre Del Liceu Se Prepara Para Abrir Sus Puertas Al Siglo XXI

Pirelli Cables y Sistemas participó en su reconstrucción tras el incendio de 1994.

Como si de una sentencia celestial se tratara existe un dicho popular que afirma que «el fuego lo puede todo». Pero por encima incluso de la furia de los elementos está el espíritu del hombre. Fiel reflejo de este espíritu es el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Literalmente arrasado por las llamas el 31 de enero de 1994, este templo del arte y la cultura volvió a abrir sus puertas el mes de octubre  de 1999, con la puesta en escena de la opera Turandot de Puccini.

Las obras volvieron a dotar de todo su esplendor a este teatro y supusieron además toda una serie de reformas y ampliaciones que a continuación pasaremos a analizar, destacando especialmente el enorme esfuerzo técnico en cuanto a la instalación eléctrica llevada a cabo.

Cuando ardió el Gran Teatre del Liceu el fuego no sólo se llevó una de las mas famosas salas de opera de Europa. El Liceu era para las gentes de Barcelona una representación de su propia identidad. Por eso, cuando se apagaron los últimos rescoldos, a la natural desolación del momento siguió una tajante determinación: recuperar uno de los símbolos máximos de Cataluña. Desde el primer día, movidos por un impulso idéntico, instancias públicas y particulares asumieron como un desafio este objetivo prioritario: la reconstrucción del teatro.

Desde entonces, se realizaron una serie de actuaciones imprescindibles para que este día llegara: desde la reconversión del teatro en un ente de titularidad pública hasta la aprobación del proyecto arquitectónico, pasando por opciones tan decisivas como la constitución de la Fundación del Gran Teatre del Liceu y la creación del Consejo de Mecenazgo. Y todo ello en el marco de un imperativo básico: la continuación de la actividad artística.

Renovación

El lamentable incendio del 31 de enero de 1994 creó una situación sin retorno de lo que hasta entonces había sido un progresivo avance en la definición de un cambio radical en el Teatre del Liceu. Desde 1988 el Consorcio del Gran Teatro del Liceu había ido consolidando la idea de afrontar la renovación en profundidad de un edificio que se mostraba obsoleto en muchos aspectos tanto desde el punto de vista funcional, como de prestaciones técnicas.

El teatro tenía limitaciones que repercutían en el confort, la seguridad, eficacia y adaptación a las exigencias de los espectáculos operísticos de este final de siglo. Desde aquel dramático incendio se planteaba una necesidad urgente: recuperar el teatro en el mismo lugar, tal y como era y con una renovación importante en sus instalaciones.

Durante los dos años que duró el proceso de elaboración del proyecto los esfuerzos fueron encaminados a reconciliar tres requerimientos aparentemente incompatibles: conservar lo que se había salvado de las llamas (el vestíbulo, la escalinata y el Salón de Espejos); rehacer las partes mas emblemáticas desaparecidas, es decir, la sala con su forma y decoración y al mismo tiempo producir un edificio técnicamente actualizado, espacialmente mucho mas completo, mas grande, nuevo y actual.

Plan Especial

La decisión sobre el lugar era obvia, así como la necesidad de disponer de un espacio mucho más amplio para levantar el nuevo teatro. Gracias al Plan Especial elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona se consiguió multiplicar casi por tres la superficie disponible pasando de un edificio privado de unos 12.000 m² a un público de casi 32.000 m². El nuevo teatro mantiene el espíritu del Liceu de siempre y, además, tiene la comodidad, la eficacia, la capacidad escenográfica y las mejoras de seguridad de los teatros de ópera más modernos del mundo.

A pesar de las dificultades de acceso al espacio que ocupaba el Liceu en el casco antiguo de la ciudad, con la consiguiente falta de espacios libres para ubicar toda la maquinaria de construcción y acopio del material, la organización y coordinación de todas las empresas implicadas en la obra permitieron los trabajos de derribo, cimentación y construcción. Así, las fachadas, la torre escénica y la cubierta del Gran Teatre del Liceu dan idea de la tremenda obra que se realizó tanto en el exterior como en el interior del recinto.

La Sala

La Sala se reconstruyó exactamente con las mismas características y dimensiones, mejorando todas las instalaciones técnicas de confortabilidad, escénicas y de seguridad. La nueva Sala disponía, además, de todas las previsiones para efectos especiales de luz, grabación de producciones, efectos de sonido, etc. La nueva disposición de las butacas aumentaba la capacidad de algunos pisos y mejora las condiciones de visibilidad y acústica. El aforo global prácticamente no varió: 2.320 localidades. La fidelidad al diseño original llegaba, incluso, a reproducir las antiguas butacas de platea con su artístico bastidor de acero fundido.

También se ha pensó en las personas discapacitadas o con dificultades, que podrán acceder a todas las zonas del teatro y disponen de butacas o espacios acondicionados reservados.

Escenario

El escenario conforma el área más grande de todo el conjunto. Es el núcleo en torno al cual se ha organizado todo el nuevo edificio y está preparado para representaciones de ópera y de danza, para conciertos, así como para albergar la orquesta y el coro. Permitir alternar dos o tres títulos mediante los espacios y plataformas anexas que moverán los decorados mecánicamente. Se da la circunstancia de que estos mecanismos, los proyectores y los efectos de sonido son controlados por ordenadores centrales que permiten hacer las maniobras con mayor seguridad y agilidad.

El gran cambio estructural del nuevo teatro se produce precisamente en este área. También era la parte del proyecto más compleja y difícil. El fondo está a más de 23 metros de profundidad y, además, hay ocho espacios para guías y motorización que llegan a 40 metros. Todo esto está construido de forma que queda aislado completamente del agua, ya que el nivel freático está a 9 metros por debajo de la cávea.

Ampliación

Junto a los anteriores cambios, el aumento de la superficie ha permitió también dotar al Liceu con nuevas zonas de servicios y de trabajo. El público dispone de un nuevo «foyer» (salón) bajo la Platea con una capacidad para 800 personas, y se construyó un nuevo acceso y vestíbulo por la calle St. Pau. Este nuevo espacio es de uso polivalente.

El nuevo Gran Teatre del Liceu dispone de un nuevo espacio dedicado a la venta de entradas y a actividades comerciales relacionadas con la música, la ópera y el Liceu. Al mismo se accede por La Rambla y la calle St. Pau. El teatro está dotado también de salas de ensayo individual y colectivo, camerinos totalmente equipados, una sala destinada a ensayos de escena y danza (Sala Maestro Cabanes) y diferentes talleres relacionados con la producción escenográfica.

Instalación

El reto de convertir al Liceu en el gran teatro del siglo XXI significó también un enorme esfuerzo técnico, sobre todo en lo que se refiere a la instalación eléctrica llevada a cabo. Como era de suponer en una instalación de la complejidad y de las exigencias de seguridad como la que nos ocupa, la alimentación eléctrica fue cuidada al máximo. La energía que se recibe a través de dos líneas de 25 kV era suministrada por FECSA. Estas dos líneas estaban dotadas de un sistema de conmutación automática para el caso de fallo de una de ellas.

A continuación, sigue una instalación convencional de cuatro cabinas dotadas de elementos de distribución, protección y medida, cada una de las cuales atiende a un transformador seco de 2.000 KVA, con una relación de transformación 25.000/400 V, pues ya para esta instalación se adoptó la futura tensión unificada para toda Europa de 400 V en lugar de 380 V.

Otra fuente de energía de la que dispone el Liceu es un Servicio de Alimentation Ininterrumpida (SAI) de 40 KVA, destinado exclusivamente a la alimentación de los equipos de control eléctrico y de climatización, y otros dos SM de 250 KVA, redundantes, que trabajan en paralelo, destinados a la alimentación de los equipos informáticos, megafonía, reacción frente al riesgo de incendio y otros servicios críticos del teatro.

El cuadro general de distribución está previsto de un embarrado de los grupos electrógenos que pueden alimentar, cuando proceda, los distintos servicios del Liceu. Los cuatro transformadores están divididos en dos grupos. Dos de ellos están destinados a lo que son los servicios generales de iluminación y climatización que pueden trabajar en paralelo.

De los otros dos, uno está destinado a la iluminación escénica, que está dotada de un sistema de regulación de la intensidad de luz, y el otro transformador alimenta la maquinaria escénica. Se procedió a esta división ya que tanto la iluminación escénica como la propia motorización de la maquinaria citada pueden introducir efectos no deseados sobre la red eléctrica. Así, los reguladores de la iluminación del escenario (Dimmers) generan armónicos en la red, lo mismo que la motorización, que dispone de motores de corriente continua, variadores de velocidad, etc.

Esta división de las instalaciones de alimentación las hace independientes de tal manera que unas no pueden perturbar a las otras. Por esta razón se procedió a separar lo que es iluminación y climatización, por un lado, de lo que es la regulación de la iluminación y maquinaria escénicas, por otro, ya que así, los propios transformadores baja/alta hacen de filtro.

Una historia de reformas

El origen del histórico Gran Teatre del Liceu de Barcelona se remonta al año 1847. Ese año se comienza a levantar el edificio diseñado por el arquitecto y académico Miquel Garriga i Roca en las ruinas del antiguo convento de los Trinitarios Descalzos, situado en la popular Rambla de Barcelona.

Ese primer edificio, desde un punto de vista de la tipología, se inspiraba en la forma canónica de los teatros a la italiana y más concretamente al estilo del Teatro della Scala de Milán, obra de Piermarini de 1778. Era aquel un teatro con unos espacios interiores monumentales encajados en un espacio insuficiente, rodeado de otras edificaciones, produciendo desde el exterior una apariencia poca clara de lo que pasaba en el interior.

Posteriormente colaboró en el proyecto inicial el arquitecto Josep Oriol Mestres, de quien dependió en su día la aprobación de la monumental fachada que da a la Rambla. En la tarde del 9 de abril de 1861 el teatro sufre su primer gran incendio y quedan destruidas por completo la sala y el escenario. Son notables las similitudes de aquel incendio con el de 1994, si se comparan los grabados, óleos y esbozos encontrados de aquella época, con la visión que ofrecía el teatro el día después del 31 de enero de 1994.

Tras un año de obras de reconstrucción, el teatro volvió de nuevo a abrir sus puertas con muchas reformas aún pendientes. Hubo que esperar hasta la primera década de nuestro siglo (1909), para que se llevase a cabo la gran reforma que configuraría la sala tal y como nosotros la hemos conocido en sus aspectos esenciales.

La sala del Gran Teatre del Liceu se vistió de terciopelo granate y de yesos policromados con abundancia de dorados adquiriendo un aspecto de lujo y esplendor. A partir de la gran reforma de 1909, comienza un proceso de pequeñas mejoras en el teatro que acabará con el inicio de la Guerra Civil española y la incautación por parte de la Generalitat de Cataluña, salvándolo de este modo de una destrucción segura.

En 1956 y con motivo de los festivales Wagner se vuelven a realizar obras de importancia considerable en el teatro, que se refieren a la renovación de las instalaciones, eléctricas y de seguridad, y a la reforma de la parte frontal del escenario y del foso de la orquesta.

En la década de los setenta, bajo la dirección del arquitecto Antonio Lozoya, se incorpora en el telón de boca, como único elemento decorativo, el dibujo de una «L» con hojas de laurel que con la gestión del consorcio, algunos años después, se tomó como anagrama de la institución. En la década siguiente, y con la creación del Consorcio de administraciones públicas para gestionar la institución, el teatro inicia la gran reforma del escenario. En el año 1991 se instala un complicado sistema de aire acondicionado en la sala, invisible para los espectadores. En este contexto de la nueva gestión del teatro, se inicia el proceso necesario para su ampliación y reforma.

Así nace el Plan Especial del Gran Teatre del Liceu que consolidará el marco legal y urbanístico necesario para la ampliación del edificio y la validación del Proyecto de Ampliación y Reforma del Gran Teatre del Liceu que inician en 1988 los arquitectos lgnasi de Sola-Morales, Lluís Dilmé y Xavier Fabré, y que, en 1994, pasa a ser el proyecto de Reconstrucción y Ampliación del Teatro.

Cableado

Es realmente complicado hablar de la cantidad concreta de cables instalados en el Liceu. Los hay de todo tipo, desde 25.000 V hasta 24 V, desde 240 mm² hasta 0,22 mm². Se puede añadir que hay decenas de miles de metros de cable instalados, de todos los tipo: de potencia, de maniobra, de control, de señalización, de comunicaciones, etc. Debido a las exigencias de seguridad del Gran Teatre del Liceu, los cables suministrados eran del tipo Afumex de Pirelli. Así, se instalaron cables del tipo Afumex 3 de 750V, Afumex X de 0,6/1 kV, además de diferentes cables Afumex Especiales para diferentes tipo de aplicaciones.

Mas del 95% de todos los cables se instalaron sobre bandejas, con las que se construyó una amplia y extensa red de canalización, totalmente interconectada, debido a que no solo se pensó en las instalaciones que había que hacer en el momento sino que se consideró que el Liceu es una entidad que estaría en constante evolución y que necesitaría pensar en futuras instalaciones, modificaciones, ampliaciones, etc., por lo que se procuró montar una especie de «red de autopistas» de bandejas en las cuales el día de mañana pudieran instalarse los cables que previsiblemente se precisarían para interconectar las diferentes salas técnicas, tanto en lo que se refiere a potencia como a control.

Emergencia

En el cuadro general había una entrada con un subembarrado para que, si se presentaba una situación de emergencia, mediante un acuerdo cerrado con FECSA, esta compañía desplazara un grupo electrógeno móvil, que se podría conectar al cuadro general de baja tensión.

En este cuadro había una entrada y unos cables que iban a dar a la fachada de la próxima calle Unión para que la unidad móvil de FECSA puediera conectarse allí mismo sin que tuviera que hacerse un tendido de cables especial hasta el cuadro general, una conexión provisional, etc. sino que ya estaba prevista esta situación.

Incluso podría darse el caso de que aquella unidad móvil de FECSA sustituyera temporalmente, o apoyase en caso de necesidad, a uno de los cuatro transformadores de alimentación.

Anti-Incendios

Por lo que respecta al sistema anti-incendios, estaba dotado en primer lugar de un sistema de detección en todo el teatro, para lo que se instalaron unos 800 detectores del tipo óptico térmico. Cada uno de ellos estaba direccionado individualmente, esto es, cada detector da a la Central de detección de incendios su dirección de manera individualizada. Todo este sistema de dirección de incendios provoca una serie de acciones, por ejemplo en un red de «sprinklers» que esta repartida por todo el teatro, o en la mayor parte de todo el teatro, ya que si bien en una parte de las oficinas no la hay, esta en todo lo que es la sala de público, los vestíbulos, los pasillos, la caja escénica, la motorización superior, la motorización inferior y lo que son los pasadizos de todo el teatro de las zonas técnicas. Se puede decir que en la inmensa mayoría del edificio del teatro existe una red de proyectores de agua fijos.

La detección de incendios también tiene una acción sobre la climatización, es decir, en las zonas donde se detecta un incendio se detiene la climatización de la zona y se ordena el cierre de una serie de compuertas cortafuegos que aíslan la zona, es decir, sellan de alguna forma la zona en cuestión. Todo este sistema de detección de incendios estaba conectado a un ordenador central en el cual se registraban todas las alarmas, que se visualizaban en una pantalla gráfica en la cual se mostraba la ubicación del incendio. Este ordenador estaba conectado a su vez al ordenador del sistema de seguridad para avisar al responsable de la seguridad por si se debiera efectuar alguna acción determinada de acuerdo con el Plan de Seguridad propio del Liceu.

Continuando con el tema de detección de incendios, como consecuencia de una alarma de incendios se produce el cierre de las compuertas en la zona afectada. Se trata de puertas que están retenidas por electroimanes en los que, en el momento en que hay una detección en la zona, se corta la corriente eléctrica que alimenta a dichos electroimanes con lo que las puertas se cierran automáticamente. Aparte de esto también existe un circuito de cámaras de televisión que mantiene informada a la Sala de Control de la situación de emergencias del teatro.

Ademas de la red de «sprinklers» existe otro sistema de defensa especial contra incendios propio de los teatros, que esta constituido por un telón contra incendios situado en la boca del escenario, del cual hay dos variantes: un telón pasivo que aguanta un incendio durante un tiempo determinado y un telón activo, es decir, un telón sobre el cual se necesita que actúen una serie de rociadores de agua que le ayudan a soportar la acción del fuego durante un tiempo determinado. Aquí se ha optado, por diversos motivos, emplear la solución del telón activo, situando dos tuberías apuntadas contra el escenario y un sistema de rociadores en la parte superior de este telón de fuego. De acuerdo con los requerimientos de una ingeniería inglesa este sistema debe facilitar un caudal de diez litros por metro cuadrado y minuto, lo que supone un caudal de más de doscientos metros cúbicos por hora. En la caja escénica se incluye ademas un sistema de inhibición temporizada para evitar falsas alarmas, por ejemplo, en el caso de representaciones teatrales con humo.

El teatro cuenta también con un sistema de evacuación de humos provisto de extractores capaces de trabajar un tiempo prolongado a 400°C. Evidentemente, los extractores que han de trabajar a estas temperaturas disponen de unas líneas de alimentación eléctrica constituidas por cables especiales, que pueden soportar estas temperaturas durante el tiempo fijado. En cuanto a las canalizaciones se utilizaron bandejas metálicas para huir del PVC. En algunos casos fue imposible evitar la presencia de este producto, como puede ser en cajas de mecanismos, etc., pero se limitó a lo absolutamente imprescindible. Como ya se ha comentado anteriormente, los cables utilizados en la mayor parte de la instalación fueron del tipo AFUMEX, que no contienen PVC en su composición.

Ópera: la «summa» de todas las artes
Con cuatro siglos de existencia, la ópera es la forma de expresión artística más compleja y sofisticada que ha creado la cultura occidental. Auténtica «summa» de todas las artes, la ópera es un espacio común donde confluyen la poesía, la música instrumental y vocal, las artes plásticas y, a menudo, también la danza. De esta complejidad se deriva que sea una de las formas de actividad artística más caras y complicadas de producir que existen. Pero cuando la suma de todos estos elementos se produce de una manera perfecta, cuando todo funciona, el resultado es impresionante y asistimos a un auténtico y fascinante «espectáculo total» verdaderamente incomparable que llega mucho más allá de donde llegaría un concierto, una obra de teatro o una exposición aisladamente.

La ópera apareció en Italia a finales del siglo XVI, en la frontera entre el Renacimiento y el Barroco, como un intento de reconstruir la antigua tragedia griega de la cual se sabía que incluía partes musicales. Comenzó a desarrollarse en Florencia, dentro del llamado «Camerata Fiorentina» que agrupaba intelectuales y artistas. Unánimamente se considera hoy que «Orfeo», de Claudia Monteverdi, estrenada en 1607, es la primera gran ópera de la historia. Del tronco italiano inicial, que siempre ocuparía un espacio dominante en el mundo operístico, se derivaron en los siglos siguientes ramificaciones nacionales que llegaron a tener una personalidad definida y propia, como la alemana, la francesa o la rusa y que generaron sus propias variantes como la Zarzuela española.

En un principio el ámbito temático de la ópera primitiva se centraba casi exclusivamente en temas extraídos del mundo mitológico o de la antigüedad clásica. Con el paso de los años se fue diversificando y aparecieron óperas de tema cómico (Opera Buffa italiana), en donde aparecen ya personajes y situaciones de la vida cotidiana. La base social de la ópera también evolucionó. Y si en un principio estaba vinculada a la aristocracia, en los siglos siguientes pasó a ser el gran espectáculo de la clase social hegemónica: la burguesía.

Actualmente la ópera es una especie de laboratorio de las artes. Las más osadas investigaciones de los artistas contemporáneos en materia de escenografía o de dramaturgia a menudo las encontramos aplicadas a la ópera. En resumen, es un hecho artísticamente vivo y en plena efervescencia. Y es en el teatro del Liceu de Barcelona, heredero de la más larga tradición operística de España, donde mejor se podrá apreciar toda su resonancia.

Informatización

Se podría añadir la presencia de la informatización en todas las instalaciones. Hay un Centro de Control al cual están conectados un conjunto de autómatas programables, con la unidad de control de clima, que puede actuar sobre el conjunto de las instalaciones eléctricas.

Controla la luz de las distintas salas del Liceu y todo el sistema de climatización que es un sistema muy complejo debido precisamente a que la climatización de un teatro no es nada sencilla.

También están conectados con el sistema de control de la instalación todos los ascensores del Liceu al que dan información de en qué situación de emergencia se encuentran. Así; cuando hay una alarma de incendio se da una orden al ascensor de acuerdo con la alarma.

Intercomunicación

Todo el funcionamiento del teatro se basa en un sistema de intercomunicación óptica y acústica, cableado e inalámbrico, que mantiene en comunicación a todo el personal del Liceu. Hay una red de microfonía y televisión propia, ajena a la red de televisión pública, que ya tiene incorporado un sistema de cableado que, en su momento, conectará con las unidades móviles, sin que las televisiones públicas tengan que extender por el teatro su propia red de cables.

Como podrá desprenderse de lo hasta ahora explicado, estamos ante una obra de enorme dimensión. Se calculaba que el tiempo total que iba a ocupar la realización de la instalación eléctrica del teatro se estimaba en un año y medio. Aquí se incluían también las obras de motorización de plataformas elevadoras del decorado, plataformas elevadoras para camiones, etc.

El escenario tiene dos plataformas elevadoras principales, que ascienden desde la cota 12 m hasta la cota 0 m, y otras plataformas secundarias integradas en las principales con un movimiento relativo respecto a las principales de tres metros. La plataforma para camiones recogen estos al nivel de la calzada y pueden bajarlos a las cotas -4; -8 y -12 metros. De esta manera, en los bajos del teatro se pueden montar los decorados de futuras representaciones que, en su momento, por medios totalmente informatizados se puede situar sobre las plataformas elevadoras y subirlos al escenario.

Se puede decir que, desde el punto de vista técnico, este teatro del siglo XXI no tiene nada que ver con el viejo Liceo de principios del siglo XX. Esta fue una de las razones de la enorme complejidad técnica de su construcción.

Intercomunicación

Arquitectos: lgnasi de Sola-Morales, Lluís Dilmé y Xavier Fabré.

Proyecto y Dirección Facultativa: José V. Martí Estellés.

UTE ESA: EMTE, SULZER, AGELECTRIC

Gerente: Esteve Manubens.

Dirección de Instalaciones Eléctricas: José Peidro.

Técnicos de Obra Eléctrica: Dardo González y José Manuel Orgaz.

Director de Instalaciones Mecánicas: Miguel Alkorta.

Técnico de Obra Mecánica: Joan Parcet.

Sistema de Control de Instalaciones: UNITEK.

Sistema de Cableado Estructurado: AGECONTROL.

- Data from《Revista Nacional de Arquitectura》1950-n104-pag344-348

EL GRAN TEATRO DEL "LICEO" DE BARCELONA

Por Francisco Mitjans, Arquitecto

Prescindiendo de su ya centenaria tradición artístico-musical e incluso social, fruto en gran parte de su régimen interno, y estudiándolo sólo en su aspecto arquitectónico, el Liceo de Barcelona presenta características excepcionales.

Como edificio, y según se observa en sus planos, tiene una planta muy forzada por el solar, de emplazamiento céntrico, pero mezquino e irregular, en el que hubo de encajarse, quedando en realidad su única fachada aparente dando a la Rambla, desligada del teatro y sus principales dependencias.

Este emplazamiento forzado es causa de una congestión en la circulación interna, y especialmente externa, de importancia relativa en los días de su inauguración, cuando, hace un siglo, la población de Barcelona era poco más que la décima parte de la actual y con una circulación de vehículos muy reducida (sólo cinco coches particulares), pero de obligada resolución hoy.

Cuando los teatros de ópera contemporáneos se desarrollaban con una sucesión grandilocuente de escalinatas y «foyers», el programa del Liceo barcelonés fué breve y escueto, consecuencia material de aquella limitación de solar, pero además, y sin duda, reflejo instintivo de la economía menestral que lo creó, tacaña en todo lo que estimó accidental y no estrictamente necesario en beneficio de lo fundamental: la sala y el escenario.

Y así aquélla resulta de las mejores de Europa, tanto por sus extraordinarias dimensiones, superiores a las de la mayoría, como por sus condiciones acústicas, y especialmente por la gracia y equilibrio de su trazado.

La serie de anillos superpuestos, de antepechos bajos y separaciones retrasadas, le dan una simplicidad y una agilidad que no tienen ni la Opera de París, con sus pares de columnas quebrando la continuidad de los palcos, e insuficientes para soportar el techo de la sala, ni la Scala, con sus monótonos balcones, todos en una misma vertical, evidenciada por las columnitas frontales de las separaciones, hasta el techo entre los distintos palcos.

Simplicidad de concepto y agilidad de los voladizos, no destruídas por la riqueza y opulencia de la decoración, profusa y banal, según el gusto por el boato de la época, pero de indiscutible elegancia.

De sus dimensiones principales en comparación con las de otras salas adjuntamos la siguiente relación, que pone de manifiesto la importancia y categoría de este gran teatro, que lleva ya muchos años defendiendo, con dolorosa exclusividad, los fueros de las representaciones de ópera en nuestro país, toda vez que no se encuentra el procedimiento para dar fin a las obras del Teatro Real de Madrid.

En la biblioteca de nuestro Colegio de Cataluña y Baleares se conserva un «Álbum arquitectónico del Gran Teatro del Liceo de S. M. la Reina Doña Isabel II» que contiene los planos de planta y alzados de la reconstrucción del teatro luego del incendio de 1861, álbum cedido por el arquitecto José Oriol Mestres, autor del proyecto de reedificación y que terminó, como director, las obras del primitivo Liceo.

De este álbum son los planos adjuntos, firmados por el propio arquitecto, y que hacen innecesaria toda descripción, así como la siguiente sucinta historia del mismo: «Este teatro fué construido en el solar que ocupaba la Iglesia y Convento de PP. Trinitarios, al que se añadieron parcelas lindantes.

Empezóse su construcción en 1845 (23 abril) y fué inaugurado el 4 de abril de 1847, día de Pascua de Resurrección.

En la tarde de 9 de abril de 1861 declaróse un incendio en el almacén de la sastrería, y cuando los dependientes del teatro fueron a cortarlo, la llama se extendió por el escenario, y desde entonces el incendio se hizo general; a las ocho de la noche el teatro era una sola llama. Quedó en pie todo el cuerpo de la parte de la Rambla que ocupa el salón y escalera principal, y subsistentes las paredes de la platea, bien que un tanto deterioradas.

Reunida la Junta general en 18 del propio mes de abril, acordó por unanimidad la reconstrucción del teatro, cuyas obras comenzaron el día siguiente, cabiéndole a Barcelona la satisfacción de asistir a la inauguración en la noche del 20 de abril de 1862 día de Pascua de Resurrección.»

Resulta, pues, de la anterior referencia que no sólo la fachada, sino incluso la traza y disposición general actual, responden a la del primitivo teatro, edificado por la Junta de la Sociedad del Liceo, siguiendo las directrices expuestas por su presidente y según los planos del arquitecto Garriga y Roca, los cuales fueron preferidos a los del arquitecto francés monsieur Thumeloup, director de Arquitectura de la Escuela Central de París, cuyo proyecto era más completo y complejo de dependencias en detrimento de la sala de espectáculos.

Y es aleccionador destacar cómo Garriga renunció a la Dirección de las obras ya en curso, al exigírsele avalara con su firma el proyecto de la menos que mediana fachada, de la cual no era autor, ni lo era otro profesional, sino el tramoyista (francés) del futuro teatro a pesar de haber planeado unos 40 dibujos de fachada, ninguno de los cuales fué aceptado.

La Sociedad del Gran Teatro del Liceo, que construyó primero y reedificó después este teatro, tuvo un origen pintoresco: Se constituyó con el fin de arbitrar fondos para sostener, con la prestancia debida, renovación de correajes y, especialmente, de sus altos morriones, los números del Batallón de la Milicia Nacional, renacida con el link de Milicia Urbana. Y así las reuniones preliminares se desarrollaron en el domicilio del comandante, año 1837, con el fin concreto inicial, según las Memorias de la Oficialidad, de celebrar una serie de bailes populares para sacar los cuartos a los payeses que iban a pasar los días de fiesta a la ciudad.

Continuó la actuación social, con la creación de un pequeño teatro de aficionados, que actuó en el primer piso del cuartel de la citada fuerza, y que luego de múltiples vicisitudes vino a dar lugar a la Sociedad del Liceo, que bajo la actuación personalísima, fantástica en su ambición y prudentísima en la administración de su presidente honorario, don Joaquín María de Gispert, construyó primero y reedificó después la que aun es hoy la primera sala de España y una de las mejores del mundo.